ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HUẾ

Phụ lục 11

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

(Ban hành kèm theo Quyết định số     /2026/QĐ-UBND    ngày…. tháng….năm 2026 của UBND thành phố Huế)

Tên nghề : Kỹ thuật lắp đặt điện nội thất

Trình độ đào tạo : Sơ cấp – Bậc 1

Năm 2026

Phụ lục 11

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

NGHỀ KỸ THUẬT LẮP ĐẶT ĐIỆN NỘI THẤT

(Ban hành kèm theo Quyết định số     /2026/QĐ-UBND    ngày…. tháng….năm 2026 của UBND thành phố Huế)

PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật nghề kỹ thuật lắp đặt điện nội thất là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, thiết bị, vật tư và cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho nghề kỹ thuật lắp đặt điện nội thất do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

I. 	Nội dung định mức – kinh tế kỹ thuật nghề kỹ thuật lắp đặt điện nội thất trình độ đào tạo sơ cấp – Bậc 1

- Định mức lao động

- Là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức lao động = Định mức lao động trực tiếp + Định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành, Định mức lao động gián tiếp được quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) của lao động trực tiếp.

- Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị có trong chương trình đào tạo để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức thiết bị là căn cứ để tính khấu hao thiết bị và tính nhiên liệu tiêu hao khi sử dụng.

- Các thiết bị phục vụ cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp không được tính trong định mức thiết bị.

- Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành

- Định mức này chưa bao gồm:

- Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ trong quá trình đào tạo.

- Định mức vật tư nguyên, vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng thiết bị định kì.

- Định mức cơ sở vật chất

Định mức cơ sở vật chất (phòng học lý thuyết, xưởng học thực hành) là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại cơ sở vật chất (phòng học lý thuyết, xưởng học thực hành) để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật nghề kỹ thuật lắp đặt điện nội thất trình độ đào tạo sơ cấp – Bậc 1

- Mục đích sử dụng

- Chuẩn hóa lượng hao phí cần thiết để đào tạo 01 người học đạt chuẩn đầu ra.

- Làm căn cứ xác định đơn giá, giá dịch vụ giáo dục nghề nghiệp.

- Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước.

- Làm cơ sở giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu dịch vụ công.

- Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và sử dụng hiệu quả nguồn lực.

- Điều kiện tính toán

Định mức kinh tế - kỹ thuật nghề kỹ thuật lắp đặt điện nội thất trình độ sơ cấp – Bậc 1 được tính toán trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học viên, lớp học thực hành là 18 học viên, thời gian đào tạo là 350 giờ.

- Lưu ý

Trong trường hợp tổ chức đào tạo nghề kỹ thuật lắp đặt điện nội thất trình độ sơ cấp – Bậc 1 khác với các điều kiện quy định tại khoản 2 mục II, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào định mức kinh tế - kỹ thuật này và điều kiện cụ thể để điều chỉnh đề xuất định mức kinh tế - kỹ thuật cho phù hợp.

- Nội dung và thời gian đào tạo

| Mã MĐ | Tên mô đun | Thời gian đào tạo (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số giờ | Trong đó |  |  |
|  |  |  | Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra |
| MĐ01 | Lắp đặt điện nội thất cơ bản | 34 | 10 | 22 | 02 |
| MĐ02 | Sử dụng đồng hồ đo điện, dụng cụ và trang thiết bị | 20 | 06 | 13 | 01 |
| MĐ03 | Lắp đặt điện trong nhà | 88 | 15 | 70 | 03 |
| MĐ04 | Lắp đặt điện trong xưởng sản xuất nhỏ | 80 | 10 | 68 | 02 |
| MĐ05 | Sửa chữa khí cụ điện đóng cắt và bảo vệ | 20 | 05 | 14 | 01 |
| MĐ06 | Sửa chữa thiết bị điện trong nhà | 30 | 04 | 25 | 01 |
| MĐ07 | Bảo dưỡng và sửa chữa động cơ không đồng bộ | 68 | 10 | 56 | 02 |
|  | Ôn tập, Kiểm tra kết thúc khóa học | 10 |  |  | 10 |
| Tổng cộng |  | 350 | 60 | 268 | 22 |

ĐỊNH MỨC KINH TẾ -  KỸ THUẬT

Tên ngành/nghề: Kỹ thuật lắp đặt điện nội thất

Trình độ đào tạo: Sơ cấp – Bậc 1

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học viên và lớp học thực hành 18 học viên.

- ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

| STT | Định mức lao động | Định mức ( giờ ) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| I | Định mức lao động trực tiếp | 17,85 |  |
|  | Định mức giờ dạy lý thuyết | 1,69 |  |
|  | Trình độ tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề trở lên) |  |  |
|  | Định mức giờ dạy thực hành | 16,16 |  |
|  | Trình độ/bậc tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề trở lên) |  |  |
| II | Định mức lao động gián tiếp | 2,67 |  |

- ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

| STT | Tên thiết bị | Thông số kỹ thuật cơ bản | Định mức thiết bị ( giờ ) |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
|  | Máy tính bàn | - Có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm, phù hợp với yêu cầu giảng dạy. | 1,69 |
|  | Bảng di động | - Kích thước 1200mm x 1800mm. - Chân bảng sơn tĩnh điện sắt vuông 30mm, có khóa bánh xe. - Mặt bảng từ, có dòng kẻ mờ 50x50mm. | 1,69 |
|  | Máy trợ giảng không dây | - Công suất loa: 20W - Kết nối micro không dây UHF, khoảng cách xa 80m - Tần số đáp ứng 150Hz-18KHz - Cổng kết nối: USB/SD, hỗ trợ thẻ nhớ 32GB - Pin sạc: 2,200 mAh, sử dụng 15 đến 20h | 1,69 |
|  | Loa kéo di động | - Công suất : 300W, bình sạc - Kết nối bluetooth 5,0 - Kết nối khác : jack 3,5mm - 2 micro kèm theo, remote điều khiển - Điện áp : 220V / 50Hz | 1,69 |
|  | Tivi | - Màn hình: 65 inch, 220V/50kHz - Độ phân giải: HD - Kết nối: HDMI USB,LAN,Wifi | 1,69 |
|  | Bình chữa cháy | - Bình chữa cháy bột ABC: 3kg. - Bình chữa cháy Khí CO2 : 3kg | 32,12 |
|  | Bộ cảo bạc đạn | - Bộ cảo khớp cầu 6 chi tiết | 10,77 |
|  | Bộ cờ lê khóa vòng | - Gồm 14 chi tiết với các cỡ từ 6 – 32mm, 1 đầu vòng và 1 đầu hở | 40,96 |
|  | Bộ đồng hồ đo điện | - Đồng hồ đo VOM kim - Đồng hồ đo VOM điện tử - Đồng hồ đo ampe kìm điện tử - Đồng hồ đo ampe kìm loại kim | 96,34 |
|  | Bộ dụng cụ cầm tay | - Búa sắt - Búa cao su - Đục nhọn - Đục bằng - Kéo cắt ống nhựa - Lò xo uốn ống | 75,56 |
|  | Bộ dụng cụ điện | - Kiềm cắt - Kiềm điện đa năng ( kiềm chữ A) - Kiềm mỏ nhọn - Kiềm truốt dây 0,75 - 2,5 mm2 - Kiềm bấm code 1 ÷ 8 mm2 - Bút thử điện | 96,34 |
|  | Bộ dụng cụ lấy dấu | - Thước cuộn - Thước thủy (Thước nivô) - Mũi vạch dấu - Quả rọi | 18,55 |
|  | Bộ loe ống đồng | - Kẹp cỡ ống hệ inch - Kẹp cỡ ống hệ mét - Dao cắt ống đồng - Đầu loe | 2,33 |
|  | Bộ lục giác | - Gồm 9 cây lục giác từ 1,5mm đến 10mm | 56,07 |
|  | Bộ máy khoan | - Máy khoan cần tay điện áp 220V. - Máy khoan cần tay điện áp DC. | 4 |
|  | Bộ mũi khoét thạch cao | - Bộ gồm 16 mũi khoét, đường kính từ 19 đến 127mm | 16,22 |
|  | Bộ thước | - Thước Panme - Thước kẹp | 14 |
|  | Bộ tuốc nơ vít | - Tuốc nơ vít đầu 2 cạnh: 3 cây kích thước khác nhau - Tuốc nơ vít đầu 4 cạnh: 3 cây kích thước khác nhau | 93,45 |
|  | Bơm nước | - Điện áp 220V/50Hz - Công suất 370W | 51,67 |
|  | Bơm nước dùng thực tập quấn dây | - Điện áp 220V/50Hz - Công suất 1/2HP - Tốc độ 1450 vòng/phút | 19,33 |
|  | Động cơ 1 pha | - Điện áp 220V/50Hz - Công suất 1HP - Tốc độ 1450 vòng/phút | 24,45 |
|  | Động cơ 3 pha | - Điện áp 220/380V/50Hz - Công suất 1HP - Tốc độ 1450 vòng/phút | 12,89 |
|  | Động cơ 3 pha, loại 36 rãnh dùng thực tập quấn dây | - Điện áp 220/380V/50Hz - Công suất 1/2HP - Tốc độ 1450 vòng/phút | 19,33 |
|  | Đồng hồ cách điện (Mê gôm mét) | - Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm | 12,78 |
|  | Dụng cụ bảo hộ lao động | - Mũ bảo hộ - Quần áo bảo hộ - Giầy bảo hộ - Găng tay bảo hộ | 162,34 |
|  | Máy cân mực laser | - Loại máy 5 tia. - Khoảng hoạt động 15m. - Sai số ± 0,2 mm/m. - Nguồn cấp điện 6VDC | 28,45 |
|  | Máy cắt cầm tay | - Công suất ≥ 450W. - Điện áp 220 | 2,33 |
|  | Máy cắt rãnh tường | - Điện áp 220V/50Hz - Công suất 2000W - Chiều rộng của rãnh 0,9 - 3 cm - Chiều sâu tối đa của rãnh 3,5cm | 16,22 |
|  | Máy khoan cầm tay | - Điện áp 220V/50Hz - Công suất 650W - Đầu kẹp mũi khoan 1,5 - 13mm | 54,06 |
|  | Máy luồn dây điện dùng Pin | - Điện áp 18-21VDC - Dây mồi dài 20m, bằng thép lò xo bọc nhựa cách điện | 39,44 |
|  | Máy tắm nước nóng gián tiếp | - Điện áp 220V/50Hz - Công suất 1 – 1,5 Kw - Dung tích bình chứa 15 lít | 24,33 |
|  | Máy tắm nước nóng trực tiếp | - Điện áp 220V/50Hz - Công suất 3Kw | 24,33 |
|  | Máy uốn ống thuỷ lực | - Uốn ống sắt thép, inox có độ dày 2,75 – 6mm và kích thước đường kính từ 21,5 - 108mm | 7,56 |
|  | Máy vặn vít dùng pin | - Điện áp 18VDC - Đường kính vít M10 – M18 | 54,62 |
|  | Mô hình động cơ 1 pha cách bổ ¼ | - Điện áp 220/380V/50Hz - Công suất 1HP - Tốc độ 1450 vòng/phút | 18,67 |
|  | Mô hình động cơ 3 pha cách bổ ¼ | - Điện áp 220/380V/50Hz - Công suất 1HP - Tốc độ 1450 vòng/phút | 18,67 |
|  | Mô hình hô hấp nhân tạo bán thân | - Toàn thân mô hình là nhựa có độ đàn hồi và dẻo, mô hình mô phỏng thân trên của một người | 8 |
|  | Mô hình thực hành khí cụ điện hạ thế | - Nguồn điện 3 pha, 220/380V - Mô đun cầu dao. - Mô đun cầu chì. - Mô đun áp tô mát. - Mô đun rơ le. - Mô đun công tắc tơ. - Bộ dây nối | 8 |
|  | Mô hình thực hành lắp đặt cáp điện | - Xà đỡ - Máng cáp - Puli sứ, nhựa - Dây cáp - Tăng đơ - Mụp cáp - Kẹp cáp - Dây cáp - Ghíp nối cáp | 22,67 |
|  | Mô hình thực hành lắp đặt mạch điện chiếu sáng | - Nguồn điện 3 pha, 220/380V - Môn đun tải đèn. - Mô đun công tắc - Mô đun công tắc cảm ứng - Công tơ điện. - Bộ dây nối | 8 |
|  | Mô hình thực hành lắp đặt tủ điện động lực | - Tủ kích thước 550x700x250mm dày 1,2mm. - MCCB 3P 100A, 2KA ( 1 cái) - MCB 3P 20A, 6KA ( 2 cái) - MCB 2P 20A, 6KA ( 4 cái) - Thanh dẫn - Vôn mét - Ampe mét - Biến dòng - Công tơ điện 1 pha - Công tơ điện 3 pha | 31,34 |
|  | Mô hình thực hành lắp đặt tủ điện máy công tác | - Mô đun nguồn 220/380V. - Mô đun cảm biến. - Mô đun bộ đếm. - Mô đun nút nhấn. - Mô đun công tắc hành trình. - Mô đun công tắc tơ. - Mô đun rơ le trung gian. - Mô đun rơ le nhiệt. - Mô đun rơ le thời gian - Mô đun thiết bị đo lường (vôn mét và ampe mét) - Mô đun tải động cơ 3 pha. - Mô đun tải động cơ 2 cấp tốc độ - Bộ dây cắm | 31,34 |
|  | Mô hình thực hành lặt đặt điện | - Mô đun nguồn 220V, có chức năng bảo vệ quá tải, ngắn mạch và chống giật - Mô đun lắp đặt đường ống và đế âm tường - Mô đun lắp đặt đường ống và đế nổi - Mô đun lắp đặt tủ điện âm tường - Mô đun lắp đặt tủ điện nổi - Mô đun đèn thoát hiểm (1 mặt chữ) - Mô đun đèn khẩn cấp - Mô đun đèn tuýp - Mô đun đèn led âm trần - Mô đun lắp đặt đèn trang trí - Mô đun lắp đặt công tắc 2 cực - Mô đun lắp đặt công tắc 3 cực - Mô đun lắp đặt công tắc 4 cực - Mô đun lắp đặt công tắc Dimmer - Mô đun lắp đặt ổ cắm - Mô đun lắp đặt chuông cửa - Mô đun lắp đặt quạt trần | 33 |
|  | Quạt bàn | - Điện áp 220V/50Hz - Công suất 66W | 5,78 |
|  | Quạt điện trần | - Điện áp 220V/50Hz - Công suất 66W | 5,78 |
|  | Quạt hơi nước | - Điện áp 220V/50Hz - Công suất 160W | 5,78 |
|  | Thang nhôm | - Loại thang rút hoặc xếp cao 3m | 2,33 |

- ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

| STT | Tên vật tư | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật | Tiêu hao |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|  | Tài liệu tham khảo | Cuốn | - Tài liệu nhà trường ban hành - Cuốn A4: 200 trang | 1 |
|  | Giấy A4 | Gram | - Định lượng: 70gsm | 0,02 |
|  | Bút lông viết bảng xóa được | Cây | - TL: 18g - Dài: 150mm - Bề rộng nét viết 2.5mm. - Bơm được mực | 0,22 |
|  | Mút lau bảng | Cái | - Kích thước :100x180x50mm | 0,05 |
|  | Thùng rác nhựa | Cái | - KT: 300,5x260x360mm - Dung tích: 15L | 0,05 |
|  | Ky hốt rác cán nhựa | Cái | - Kích thước: 620x260x260mm - Trọng lượng: 300g. | 0,05 |
|  | Chổi quét nhà | Cây | - Vật liệu: bông cỏ - Trọng lượng: 500g | 0,11 |
|  | Túi sơ cấp cứu | Túi | - Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế (túi loại A) | 0,02 |
|  | Bàn là điện ( bàn ủi) | Cái | - Điện áp 220V - Công suất 1000W | 0,2 |
|  | Băng keo điện | Cuộn | - Độ rộng băng dính điện 18mm | 0,75 |
|  | Băng keo giấy | Cuộn | - Bề rộng 20mm | 0,25 |
|  | Bảng táp lô điện nhựa | Cái | - Kích thước 16 x 20 cm | 1 |
|  | Bộ trục bạc quạt | Bộ | - Trục + 2 bạc + 2 ống canh roto + 1 long đen trắng + 1 long đen đen + 2 phe bạc + 2 nỉ trắng | 0,15 |
|  | Bóng đèn huỳnh quang | Bóng | - Loại bóng 1,2m | 0,25 |
|  | Bóng đèn LED ầm trần | Cái | - Điện áp/công suất 220V/9W | 0,25 |
|  | Cầu chì nổi nhựa | Cái | - Điện áp/dòng điện 250V/10A | 0,25 |
|  | Cầu nối (đô mi nô) 100A | Cái | - Loại 4 pha - Dòng điện tối đa 100A | 0,2 |
|  | Cầu nối (đô mi nô) 20A | Cái | - Loại 12 pha - Dòng điện tối đa 20A | 0,2 |
|  | Chân đế nổi | Cái | - Kích thước 120 x 70 x 35 cm | 2 |
|  | Chì hàn | Cuộn | - Khối lượng: 0,3 kg/cuộn | 0,1 |
|  | Chuông cửa không dây | Bộ | - Điện áp chuông 220V - Điện áp bộ điều khiển 2VDC | 0,2 |
|  | Chuông điện | Cái | - Điện áp 220VAC | 0,1 |
|  | Công tắc 2 cực | Cái | - Điện áp/dòng điện 250V/10A | 1 |
|  | Công tắc 3 cực | Cái | - Điện áp/dòng điện 250V/10A | 1 |
|  | Đầu cốt chẻ Y bọc nhựa 1,5 – 2,5mm2 | Bịch | - Loại bịch 100 cái | 0,2 |
|  | Đầu cốt chẻ Y bọc nhựa 1,5 – 2,5mm2 | Bịch | - Loại bịch 100 cái | 0,5 |
|  | Đầu cốt chẻ Y bọc nhựa 2,5 - 4mm2 | Bịch | - Loại bịch 100 cái | 0,2 |
|  | Đầu cốt chẻ Y bọc nhựa 2,5 - 4mm2 | Bịch | - Loại bịch 100 cái | 0,5 |
|  | Dây điện đôi | m | - Dây đôi mềm 2 x 1,6 mm2 | 12 |
|  | Dây điện đơn cứng | m | - Loại dây đơn cứng 2,0 mm2 | 1 |
|  | Dây điện đơn cứng | m | - Loại dây đơn cứng 6,0 mm2 | 1 |
|  | Dây điện đơn mềm | m | - Loại dây đơn mềm 1,0 mm2 | 8 |
|  | Dây điện đơn mềm | m | - Loại dây đơn mềm 2,0 mm2 | 21 |
|  | Dây điện đơn mềm | m | - Loại dây đơn mềm 2,5 mm2 | 10 |
|  | Dây điện đơn mềm | m | - Loại dây đơn mềm 3,0 mm2 | 2 |
|  | Dây mồi (luồn dây điện) | Dây | - Chiều dài 5m | 0,25 |
|  | Dây rút nhựa | Bịch | - Kích thước 2 x 50mm - Loại bịch 100 sợi | 1 |
|  | Dây rút nhựa | Bịch | - Kích thước 4 x150mm - Loại bịch 100 sợi | 1 |
|  | Đèn báo pha | Cái | - Điện áp 220V | 1 |
|  | Đinh móc dây điện | Bịch | - Loại bịch 10 cái | 2 |
|  | Đinh vít gỗ | Kg | - Loại đinh vít chiều 3cm | 0,1 |
|  | Đui đèn vặn | Cái | - Đui đèn xoáy E27 | 1 |
|  | Giấy nhám | Tấm | - Điện áp 220V - Công suất 1000W | 0,2 |
|  | Hạt công tắc 2 cực | Cái | - Dòng điện 10A, điện áp 250V | 1 |
|  | Hạt công tắc 3 cực | Cái | - Dòng điện 10A, điện áp 250V | 1 |
|  | Hộp đấu dây điện 1 ngã | Cái | - Đường kính hộp nối dây đường kính 32mm | 1 |
|  | Hộp đấu dây điện 2 ngã góc L | Cái | - Đường kính hộp nối dây đường kính 32mm | 1 |
|  | Hộp đấu dây điện 2 ngã thẳng | Cái | - Đường kính hộp nối dây đường kính 32mm | 1 |
|  | Hộp đấu dây điện 3 ngã | Cái | - Đường kính hộp nối dây đường kính 32mm | 1 |
|  | Hộp đấu dây điện 4 ngã | Cái | - Đường kính hộp nối đường kính 32mm | 1 |
|  | Hộp nối dây vuông | Cái | - Kích thước 102 x 102 x 43mm | 2 |
|  | Khớp nối ống nhựa L trơn | Cái | - Đường kính 20mm | 2 |
|  | Khớp nối ống nhựa răng | Cái | - Đường kính 20mm | 2 |
|  | Khớp nối ống nhựa T trơn | Cái | - Đường kính 20mm | 2 |
|  | Khớp nối ống nhựa thẳng | Cái | - Đường kính 20mm | 2 |
|  | Lưỡi cắt bê tông | Cái | - Đường kính 100mm | 0,03 |
|  | Mặt nạ 1 lỗ | Cái | - Kích thước 120 x 70mm | 1 |
|  | Mặt nạ 1 lỗ + 1 ổ cắm | Cái | - Kích thước 120 x 70mm | 1 |
|  | Mặt nạ 2 lỗ | Cái | - Kích thước 120 x 70mm | 1 |
|  | Mỏ hàn | Cái | - Điện áp: 220VAC - Công suất: 60W | 0,1 |
|  | Mũi khoan bê tông | Cái | - Đường kính Ø6mm | 0,2 |
|  | Nẹp vuông 2 phân | Cây | - Kích thước ngang 2cm; dài 1,6m | 3 |
|  | Nẹp vuông 5 phân | Cây | - Kích thước ngang 5cm; dài 1,6m | 1 |
|  | Nhựa thông | Hộp | - Loại hộp 15 gram | 1,5 |
|  | Nồi cơm điện | Cái | - Điện áp 220V - Công suất 400W | 0,2 |
|  | Ổ cắm đôi âm tường | Cái | - Dòng điện 10A, điện áp 250V | 0,25 |
|  | Ổ cắm đôi nổi | Cái | - Dòng điện 10A, điện áp 250V | 0,25 |
|  | Ống co nhiệt | m | - Loại đường kính 12mm | 0,5 |
|  | Ống đồng 6 | m | - Đường kính 6mm | 0,5 |
|  | Ống nhựa cứng luồn dây điện | Cây | - Loại ống nhựa PVC đường kính 20mm | 1 |
|  | Ống ruột gà luồn dây điện | m | - Loại ống nhựa đường kính 20mm | 1,5 |
|  | Phích thử bóng đèn | Cái | - Dùng kiểm tra bóng đèn và dây điện | 0,2 |
|  | Phim cách điện, chịu nhiệt | Tấm | - Kích thước: 40 x 100cm - Nhiệt độ: ≤ 1500C | 1 |
|  | Pin tiểu | Cặp | - Điện áp 1,5VDC | 0,5 |
|  | Pin tiểu | Cặp | - Điện áp 1,5VDC | 0,5 |
|  | Sơn cách điện (vecni) | ml | - Đạt cách điện Class B và Class F | 100 |
|  | Tắc kê nhựa | Con | - Loại dùng cho mũi khoan đường kính Ø6mm | 15 |
|  | Thiết hàn | Cuộn | - Loại cuộn 100g | 0,2 |
|  | Tụ điện bơm nươc 1/2HP | Cái | - Điện áp 450V/50Hz - Điện dung 10µF | 0,15 |
|  | Tụ điện quạt bàn | Cái | - Điện áp 450V/50Hz - Điện dung 2µF | 0,15 |
|  | Tụ điện quạt hơi nươc | Cái | - Điện áp 450V/50Hz - Điện dung 1,8µF | 0,15 |
|  | Tụ điện quạt trần | Cái | - Điện áp 450V/50Hz - Điện dung 2,5µF | 0,15 |

- ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

| STT | Tên cơ sở vật chất | Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) người học (m2) | Tổng thời gian sử dụng của 01 (một) người học (giờ) | Định mức sừ dụng của 01 (một) người học ( m2 x giờ ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Khu học lý thuyết |  |  |  |
|  | Phòng học lý thuyết | 1,7 | 60 | 102 |
| II | Khu học thực hành |  |  |  |
|  | Phòng thực hành điện | 5,5 | 290 | 1595 |